无锡市第二人民医院

医疗器械（诊断试剂）初审资料清单

- 初始审查申请

- 递交信(含所递交文件清单，注明所有递交文件的版本号和版本日期)

- 中心伦理批件 （复印件加盖红章）

- 申办方企业三证(营业执照正副本，组织机构代码，生产许可证) （复印件加盖红章）

- CRO资质（复印件加盖红章）

- 申办方委托CRO函（复印件加盖红章）

- 申办方/CRO委托我院临床试验委托书（复印件加盖红章）

- 质量管理体系认证证书或质量考核报告或试验用医疗器械的研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求的声明。（骑缝章、复印件加盖红章）

- 国家食品药品监督管理部门会同国务院质量技术监督部门认可的检测机构出具的产品型式试验报告（骑缝章、复印件加盖红章）

- 产品自测报告，对照产品检测报告（骑缝章、复印件加盖红章）

- 医疗器械注册产品标准（或国家、行业标准、）（骑缝章、）

- 受试产品为首次用于植入人体的医疗器械，应当具有该产品的动物试验报告；其他需要由动物试验确认产品对人体临床试验安全性的产品，也应当提交动物试验报告；（骑缝章）

- 医疗器械临床试验须知（骑缝章），应包括以下内容：
(1)受试产品原理说明、适应证、功能、预期达到的使用目的、使用要 求说明、安装要求说明；
(2)受试产品的技术指标； 
(3)可能产生的风险，推荐的防范及紧急处理方法；
(4)可能涉及的保密问题。

- 临床试验方案（骑缝章、注明版本号及版本日期）

- 研究病历（骑缝章、注明版本号及版本日期）

- CRF表（骑缝章、注明版本号及版本日期）

- 知情同意书或免知情同意申请（骑缝章、注明版本号及版本日期）

- 研究者手册（骑缝章、注明版本号及版本日期）、产品说明书

- 患者日记卡（骑缝章、注明版本号及版本日期）

- 招募广告（注明版本号及版本日期）

- 保险证明

- 主要研究者简历及GCP培训证书复印件、研究团队情况

- 监查员委托书及身份证复印件加盖红章

注：(1) 上述资料一式三份, 每份资料附目录、装订成册并用隔页纸分开各项资料，目录中对应有版本号、版本日期的请注明。

(2) 除上述资料外另递交：5份临床试验方案、5份知情同意书。

(3) 上述材料电子版、伦理会汇报PPT发至邮箱:wx2hgcp@126.com